|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokument:  **VERNERUNDE** | | *Fjon Fjellkyrkje og Ungdomssenter* | |  |
| Utarbeida av:  Odd Martin K Sundsbø | Dato:  14.05.19 | Revisjon:  - | Revisjonsdato:  - |

VERNERUNDE

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | **7. juni 2024** |
| Deltakar: | **Knut Fredrik Sørheim, Jon Atle Farestveit, Solveig Romarheim, Øyvind Kristoffersen, Anne Kristin Rafoss, Torbjørn Sæle.** |
| Dagens tema: | **Generell gjennomgang inne (og delvis internkontroll)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORDEN OG REINHALD | | |
| 1. | **Soveavdeling**  Senger, madrassar, overflatar, vindauge, lyssetjing, utstyr, dørar | **Det skal vera dobbeltlaken merka Fjon på sengene, jf. instruks på romdørene.**  **Det er høge dørkarmar og som dårleg tilpassa universell utforming. Kan det settast inn terskel til rullstol på eit av romma, rom nr. 1 (har liten kant) eller rom nr. 2. Få tips frå Masfjorden bu og aktivitetssenter? (Gjeld også yttergang)**  **Stige til hems rom 5 – kan vera behov for betre feste.**  **Panel for varme – lever litt sitt eige liv, kan vera behov for justering.**  **Noko tusjing på veggar vart fjerna med antibac.** |
| 2. | **Kjøkken**  Skap, skuffer, utstyr, overflatar, elektrisk utstyr, lyssetjing, vindauge | **Vask med sensor er tidvis svært følsom.**  **Det er ny god, steikepanne på plass.**  **Aluminiumspanner bør ikkje gå i oppvakmaskin.**  **Tidvis bråk frå kjøleskap.** |
| 3. | **Sal**  Overflatar, møbler, utsmykking, vindauge, dørar, lyssetjing, skap, elektrisk utstyr, peis | **Vert det utført feiring? Potensielt stort farepotensiale ved pipebrann på nett og grastak. Anne Kristin sjekkar opp.**  **Maurlokkeboksar er sett ut – av kven?**  **Det er nyleg observert skjeggkre – både i sal/kjøkken og i kjellar/vaskerom. Kva gjer vi?** |
| 4. | **Toalett og dusj**  Overflatar, utstyr, vindauge, dørar, låsar, lyssetjing, vaskar, toalett, dusj, kraner | **Dør til HC-toalett er slått små hol i på begge sider. Manglar lokk kablar (til brannalarmklokke?) på herretoalett. Bør blendast/lukkast.** |
| 5. | **Ørvig rom**  Overflatar, vindauge, dørar, utstyr, lyssetjing, skap, oppbevaringsplassar | **Lysarmatur må som kjent etter kvart skiftast ut.** |
| 6. | **Uteområde**  Tomt, bygningsmassar, leikeområde, parkeringsplass, inngangsparti, terrasse | **Ingen gjennomgang ute på denne runden, men rister ute må gjerast reine kvart år.** |
| BRANNTRYGGLEIK | | |
| 7. | **Brann og eksplosjon**  Sløkkjeutstyr, røykvarslar, branntavle, brannteppe, øving, opplæring, kontroll |  |
| 8. | **Elektrisk anlegg**  Ustyr, ettersyn, vedlikehald, kontroll, |  |
| 9. | **Forureiningsfare**  Oppbevaring av kjemikaliar, maskin, resirkulering, avfallshandtering |  |
| VENTILASJONS- OG VARMEANLEGG | | |
| 10. | **Ventilasjon**  Ventilasjonsanlegg, avtrekk kjøkken og våtrom |  |
| 11. | **Oppvarming** Peis, varmeomnar, golvvarme, varmepumpe |  |
| ANDRE PUNKTAR | | |
| 12. | **Anna** |  |

Tiltaksliste:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiltaksnr. | Tiltak | Ansvarleg | Frist | Utført |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |