|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokument:**VERNERUNDE** | *Fjon Fjellkyrkje og Ungdomssenter* |  |
| Utarbeida av:Odd Martin K Sundsbø | Dato:14.05.19 | Revisjon:- | Revisjonsdato:- |

 VERNERUNDE

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | **7. juni 2024** |
| Deltakar: | **Knut Fredrik Sørheim, Jon Atle Farestveit, Solveig Romarheim, Øyvind Kristoffersen, Anne Kristin Rafoss, Torbjørn Sæle.** |
| Dagens tema: | **Generell gjennomgang inne (og delvis internkontroll)** |

|  |
| --- |
| ORDEN OG REINHALD |
| 1. | **Soveavdeling**Senger, madrassar, overflatar, vindauge, lyssetjing, utstyr, dørar | **Det skal vera dobbeltlaken merka Fjon på sengene, jf. instruks på romdørene.****Det er høge dørkarmar og som dårleg tilpassa universell utforming. Kan det settast inn terskel til rullstol på eit av romma, rom nr. 1 (har liten kant) eller rom nr. 2. Få tips frå Masfjorden bu og aktivitetssenter? (Gjeld også yttergang)****Stige til hems rom 5 – kan vera behov for betre feste.****Panel for varme – lever litt sitt eige liv, kan vera behov for justering.** **Noko tusjing på veggar vart fjerna med antibac.** |
| 2. | **Kjøkken**Skap, skuffer, utstyr, overflatar, elektrisk utstyr, lyssetjing, vindauge | **Vask med sensor er tidvis svært følsom.** **Det er ny god, steikepanne på plass.****Aluminiumspanner bør ikkje gå i oppvakmaskin.****Tidvis bråk frå kjøleskap.** |
| 3. | **Sal**Overflatar, møbler, utsmykking, vindauge, dørar, lyssetjing, skap, elektrisk utstyr, peis | **Vert det utført feiring? Potensielt stort farepotensiale ved pipebrann på nett og grastak. Anne Kristin sjekkar opp.****Maurlokkeboksar er sett ut – av kven?****Det er nyleg observert skjeggkre – både i sal/kjøkken og i kjellar/vaskerom. Kva gjer vi?** |
| 4. | **Toalett og dusj**Overflatar, utstyr, vindauge, dørar, låsar, lyssetjing, vaskar, toalett, dusj, kraner | **Dør til HC-toalett er slått små hol i på begge sider. Manglar lokk kablar (til brannalarmklokke?) på herretoalett. Bør blendast/lukkast.** |
| 5. | **Ørvig rom**Overflatar, vindauge, dørar, utstyr, lyssetjing, skap, oppbevaringsplassar | **Lysarmatur må som kjent etter kvart skiftast ut.** |
| 6. | **Uteområde**Tomt, bygningsmassar, leikeområde, parkeringsplass, inngangsparti, terrasse | **Ingen gjennomgang ute på denne runden, men rister ute må gjerast reine kvart år.** |
| BRANNTRYGGLEIK |
| 7. | **Brann og eksplosjon**Sløkkjeutstyr, røykvarslar, branntavle, brannteppe, øving, opplæring, kontroll |  |
| 8. | **Elektrisk anlegg**Ustyr, ettersyn, vedlikehald, kontroll,  |  |
| 9. | **Forureiningsfare**Oppbevaring av kjemikaliar, maskin, resirkulering, avfallshandtering  |  |
| VENTILASJONS- OG VARMEANLEGG |
| 10. | **Ventilasjon**Ventilasjonsanlegg, avtrekk kjøkken og våtrom |  |
| 11. | **Oppvarming**Peis, varmeomnar, golvvarme, varmepumpe |  |
| ANDRE PUNKTAR |
| 12. | **Anna** |  |

Tiltaksliste:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiltaksnr. | Tiltak | Ansvarleg | Frist | Utført |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |